## 火災チェックリスト
火災チェックリスト（現場用）
フロー | 行動要領 | 内容 | 時間 | 記録
感知 | 感知 | 報知機発報、設備作動、通報 | ：
| （自動非常放送） | 連動（現在調査中） | ：
| 現地急行指示 | 無線
記録開始
| 真火災断定 | 第二報（報知機発報、設備作動、通報） | ：
初動 | １１９通報、１１０通報 |  | ：
| 非常放送 | 第一警報 | ：
| 対策本部設置 | 指揮者、設備、清掃到着 チェックシート、
危機管理マニュアル
| 担当業務指示 | 助手、記録、無線、放送、電話（発信）、
電話（受信）、消防対応他
関係先連絡
| 警備員配置指示 | 自衛消防隊長付、自衛消防隊応援、直上階、
直下階他
状況報告１ | 報告 | 警備員無線、緊急電話他
設備作動 | （設備停止） | 空調、ＥＶ等
| 設備作動状況確認 | シャッター閉鎖、排煙作動、消火栓運転等
第二動 | 非常放送 | 出火階、直上階 | ：
| 管理物件関係者（オーナー様側）到着 | 現状報告 | ：
施設外への避難上申
| （非常放送） | 全館店外避難（避難階段指示） | ：
状況報告２ | 報告 | 各階避難完了他 | ：
収束動 | 避難状況確認
（ＳＰ作動確認）
| 消防隊到着 | 状況報告、現場案内 | ：
| 報告 | 鎮火確認 | ：
（ＳＰ停止指示）
（水損防止指示）
| 非常放送 | 鎮火 | ：
関係先連絡
コメント