危機管理（全館停電）チェックリスト

| 状況 |  |  | 項 目 |  | 詳 細 | チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全館停 電発生 |  | 現地対策本部の開設 |  | 無線、電話等により窓口を設置した旨周知する |  |
|  |  |  | 指揮命令系統の確立 関係先への連絡 |  | - オーナー様、設備、清掃へ連絡記録者 - 無線担当 - 連絡担当 等３名確保 |  |
|  |  |  | 状況把握 | 担当階の指定 | - 上層階を優先して無線で指定する。 - 下層階は対策本部に集合させて指定する。 指定内容 ・担当階の指定 ・お客様の状況 ・エスカレーターなどの誘導整理 ・情報連絡担当業務火災・ガス漏れ等拡大危険状況 |  |
|  |  |  |  | 自衛消防隊への 連絡 | ・パニック防止放送の実施 ・エレベーター・エスカレーター対応指示 ・火気使用 ・入口規制 ・状況により非常放送により自衛消防隊に避難誘導等の対応指示 |  |
|  |  |  |  | 通信系統 | ・警備員は無線 ・自衛消防隊は電話又は放送設備 |  |
|  |  |  | 記録 集計 表示 | ホワイトボード 掲示・記録 | ・任務指定 ・被害報告 ・対応状況 ・連絡状況を時間とともに記録 |  |
|  |  |  | 最優先業務の決定 | ①パニック防止 ②お客様の安全確保 ③火災・盗難等の発生防止と拡大防止 ④営業再開 | 建物全般の状況を把握したときに活動可能能力を勘案して決定 手段（建物設備復旧、消火、避難誘導、負傷者救護） |  |
| 状況 |  |  | 項 目 |  | 詳 細 | チェック |
|  |  |  | 負傷者救護活動の指示 |  | 救急車要請、休養室の活用、応急手当 |  |
|  |  |  | 停電状況の放送 | 停電の原因、建物の安全性 | 関西電力等から情報収集、放送設備・非常放送設備・ハンドマイク活用 |  |
|  |  |  | 警備員対応指示 | ①雑踏警備 ②盗難防止 ③入口規制 ④お客様の避難誘導 | 方法手段は別に定めるマニュアル参照 |  |
|  |  |  | 設備係員対応指示 | 自家発電 消防設備稼働確保 復旧 | 施設建物チェック 停電対策 状況調査と緊急処置 |  |
|  |  |  | 避難指示の伝達・誘導 | オーナー様側の 指示により実施 | 放送文例参照、パニック防止 |  |
|  |  |  | 店内外警備 | 全出入口警備 | 閉店の指示があったときは、お客様の避難状況調査、シャッター閉鎮 |  |
|  |  |  | 安否確認システムによる召集 | 社員の召集の必要があるとき | 安否確認情報システム活用 |  |
|  |  |  | 関係会社への応援依頼 | 工事会社 |  |  |
|  |  |  | 営業再開 確認 | エレベーター等 設備・ライフライン の復旧 |  |  |
|  |  |  | 破損設備の応急処置 |  |  |  |
| コメント |  |  |  |  |  |  |